## sheet1 -1
输血科招标检验试剂目录
包号 | 品目 | 试剂名称 | 方法学要求 | 备注
第1包 | 1 | 活化凝血检测试剂盒（血栓弹力图试验） | 凝固法 | 须免费提供配套血栓弹力图仪；须免费提供与检测项目配套的质控品、清洗液、反应杯、加样枪、加样枪吸咀等所需耗材
| 2 | 肝素检测试剂盒（血栓弹力图试验） | 凝固法
第02包 | 1 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 微柱凝胶法 | 须免费提供配套的全自动血型分析仪设备；须免费配送红细胞保存液、红细胞放散液（快速酸放散法）、血型分析用稀释液、样本释放剂-2-巯基乙醇（2-Me）应用液、抗体筛选细胞、各检测项目配套质控品、仪器的配套耗材。
| 2 | ABO血型正定型和RhD血型检测卡 | 微柱凝胶法
| 3 | 抗人球蛋白检测卡 | 微柱凝胶法，交叉配血、不规则抗体筛查
备注： 1、所有检验试剂均需有注册证或备案凭证； 2、若在集采平台内的试剂请提供集采流水号及集采限价，报价不得高于集采限价，中标后按照中标价在集采平台内配送； 3、所有标包投标项目必须齐全才可报名； 4、须免费提供配套设备，满足临床需求。