## 检验科新增试剂
附件：检验试剂采购项目需求
包号 | 品目 | 品目名称 | 方法学要求 | 是否需要提供设备
第01包 | 1 | ST2 | 微流控免疫荧光法 | 是
第02包 | 1 | ADA | 过氧化物酶法 | 否
| 2 | 转铁蛋白 | 免疫比浊法
| 3 | 总铁结合力(报告单包含血清铁和不饱和铁) | Ferene法
| 4 | 铁蛋白 | 胶乳增强免疫比浊法
第03包 | 1 | 磷脂酶a2 | 连续检测法 | 否
第04包 | 1 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒 | 实时荧光PCR法 | 需要与医院设备配套使用（设备品牌型号：赛沛GeneXpert GX-XVI-4 R2）
| 2 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
| 3 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
| 4 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
| 5 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸(DNA)检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
| 6 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒MTB/RIF Assay | 实时荧光PCR法
| 7 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
第05包 | 1 | 异常凝血酶原检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 是
第06包 | 1 | 测序反应通用试剂盒 | 焦磷酸测序法或多通道荧光法 | 是
| 2 | 微小核糖核酸microRNA-25检测试剂盒 | 实时荧光PCR法
第07包 | 1 | 中性粒细胞载脂蛋白（HNL）试剂 | 酶联免疫方法 | 否
第08包 | 1 | 测序反应通用试剂盒 | 荧光原位杂交法 | 是
| 2 | 7种微小核糖核酸(microRNA)检测试剂盒（荧光探针法） | 荧光探针法
第09包 | 1 | ApoE和SLCO1B1基因多态性检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 否
| 2 | 人ADRB1基因多态性检测试剂盒 | 荧光PCR法
第10包 | 1 | 尿11-脱氢血栓烷B2检测试剂盒 | 化学发光法或酶免法 | 是
第11包 | 1 | 儿童培养瓶（进口） | / | 是
备注： 1、所有检验试剂均需有注册证或备案凭证； 2、若在集采平台内的试剂请提供集采流水号及集采限价，报价不得高于集采限价，中标后按照中标价在集采平台内配送； 3、所有标包投标项目必须齐全才可报名； 4、需要提供设备的，须免费提供配套设备，满足临床需求； 5、与检测项目配套的质控品、清洗液、反应杯等所需耗材需免费提供。