|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包别名称** | **应用范围** | **品目** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 01包 | GE监护仪易损件 | 心电 | 品目1 | 3导/5导ECG监护电缆 | 1 | 根 | 需与我院监护仪B450、B650匹配，3年采购渠道 |
| 品目2 | ECGE导联线组，5 导联，夹式 | 1 | 根 |
| 血压 | 品目1 | 双有创压力适配器Y型电缆 | 1 | 根 |
| 品目2 | 无创血压双管路/成人儿童兼容成对 Submin接口 | 1 | 根 |
| 品目3 | 儿童血压袖带/Submin接口 | 1 | 个 |
| 品目4 | 成人血压袖带/Submin接口 | 1 | 个 |
| 血氧 | 品目1 | 带 GE 接头的 TruSignal 转接电缆 | 1 | 个 |
| 品目2 | TruSignal 儿童指套式硅胶血氧探头 | 1 | 个 |
| 品目3 | TruSignal 指夹式传感器，成人-小儿型 | 1 | 个 |
| 品目4 | TruSignal 成人指套式硅胶血氧传感器 | 1 | 个 |
| 品目5 | TruSignal 敏感皮肤血氧传感器，成人、小儿和新生儿型，缠绕式 | 1 | 个 |
| 温度 | 品目1 | 双路温度监护电缆 | 1 | 根 |
| 品目2 | 温度探头，通用成人型 | 1 | 根 |
| 品目3 | 温度探头，通用小儿型 | 1 | 根 |
| 电池 | 品目1 | B450电池 | 1 | 块 |
| 品目2 | B650监护仪电池 | 1 | 块 |
| 呼气末二氧化碳 | 品目1 | Mini D-fend 集水器 | 1 | 个 |
| 品目2 | 一次性气体采样管 | 1 | 个 |
| 品目3 | 直立 T 型适配器 | 1 | 个 |
| 连续心输出量监测 | 品目1 | PiCCO 注射液温度传感器电缆 | 1 | 根 |
| 品目2 | PiCCO 连续心输出量电缆 | 1 | 根 |
| 品目3 | Utah InvBP 传感器适配器单路电缆 | 1 | 根 |
| 02包 | 心电设备易损件 | 动态心电记录器 | 品目1 | 动态心电导联线 | 1 | 根 | 需与医院心电设备匹配，3年采购渠道 |
| 品目2 | 动态心电背套 | 1 | 个 |
| 动态血压记录器 | 品目1 | 动态血压袖带 | 1 | 个 |
| 品目2 | 动态血压背套 | 1 | 个 |
| 品目3 | 动态血压数据传输线 | 1 | 个 |
| 品目4 | 动态血压接口器 | 1 | 个 |
| 心电图机 | 品目1 | 导联线 | 1 | 根 |
| 品目2 | 心电吸球 | 1 | 根 |
| 品目3 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 品目4 | 心电夹子 | 1 | 根 |
| 03包 | 机器配件 | 超声流量传感器 | | | 2 | 套 | 与医院MAQUET Servo-s机型相匹配，3年采购渠道 |