|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包号** | **货物名称** | 备注 |
| 第01包 | 透明敷料 |  |
| 第02包 | 泡沫敷料 |  |
| 第03包 | 其他敷料1 |  |
| 品目1 | 水胶体敷料 |  |
| 品目2 | 水凝胶敷料 |  |
| 品目3 | 银离子藻酸盐抗菌敷料 |  |
| 第04包 | 造口护理用品 |  |
| 品目1 | 一件式尿路造口袋 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液各规格型号 |
| 品目2 | 二件式尿路造口袋 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液各规格型号 |
| 品目3 | 一件式结肠造口袋 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液各规格型号 |
| 品目4 | 二件式结肠造口袋 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液各规格型号 |
| 品目5 | 平面底盘 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液（带腰带孔） |
| 品目6 | 凸面底盘 | 适用于体外收集泌尿系统术后人工造口患者的尿液 |
| 品目7 | 防漏护肤粉 |  |
| 品目8 | 防漏膏 |  |
| 品目9 | 皮肤保护膜（片装） |  |
| 品目10 | 皮肤保护膜（瓶装） |  |
| 品目11 | 造口腰带 |  |
| 品目12 | 过滤碳片 |  |
| 第05包 | 一次性使用输氧面罩等 |  |
| 品目1 | 一次性使用输氧面罩 |  |
| 品目2 | 急救呼吸气囊（配储氧袋） |  |
| 品目3 | 一次性使用文丘里吸氧面罩 |  |
| 第06包 | 静配中心注射器 |  |
| 第07包 | 压力蒸汽灭菌耗材（一） | 以下产品应与医院高温灭菌设备相匹配，投标产品需提供相关产品的检验报告 |
| 品目1 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 |  |
| 品目2 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡（四类卡） |  |
| 品目3 | B-D测试包 |  |
| 品目4 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  |
| 第08包 | 过氧化氢低温灭菌纸塑包装材料 | 产品应与医院低温灭菌设备相匹配 |
| 第09包 | 灭菌指示包装材料（适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌） | 产品应与压力蒸汽、环氧乙烷灭菌设备相匹配，  |
| 第10包 | 无纺布 | 要求为50克重无纺布，不含木质纤维，可以适用于低温过氧化氢，压力蒸汽灭菌。同时提供证明材料。 |
| 第11包 | 清洗刷等 |  |
| 品目1 | 清洗刷（一次性） | 用于内镜钳子管道清洗 |
| 品目2 | 清洗刷（重复使用） |
| 品目3 | 双头清洗刷（重复使用） | 用于内镜钳子管道清洗，弹簧两端都带有毛刷 |
| 品目4 | 管腔清洗刷 |  |
| 品目5 | 容器清洗刷 |  |
| 品目6 | 器械清洗刷 |  |
| 品目7 | 毛刷 |  |
| 品目8 | 精密器械清洗刷 |  |
| 第12包 | A液、B粉 |  |
| 品目1 | A液 | 适用于金宝AK96、费森尤斯4008S、5008S机型 |
| 品目2 | B粉 | 适用于金宝AK96、费森尤斯4008S机型 |
| 第13包 | 一次性无菌血液回路（血液循环管路） | 适用于金宝AK96、费森尤斯4008S机型； |
| 第14包 | 血液透析管及附件（长期导管） | 需在省集采平台内，符合两票制。 |
| 第15包 | 一次性使用血液灌流器 | 需在省集采平台内，符合两票制。 |
| 第16包 | 联机透析B干粉 | 国产，满足血透机费森尤斯4008S、5008S使用 |