**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 器械名称 | 参数及技术要求 | 备注 |
| **01包** | **眼科手术器械** |  |  |
| 品目1 | 板式开睑器 | 开睑器 |  |
| 品目2 | 波切镜片套包 | 含平凹镜、凹凸放大镜、广视场镜、双凹镜、20度圆棱镜、30度圆棱镜、圆棱状双凹镜、50度圆棱镜、镜片固定环、镜片固定环（双脚）、镜片固定镊 |  |
| 品目3 | 布巾钳 | 11cm |  |
| 品目4 | 持针器 | 眼用持针器（大号）长12.5cm |  |
| 品目5 | 刀柄 | 眼科手术刀柄 3号 |  |
| 品目6 | 笛针 | 眼用笛针23G、25G（头部不带硅胶） |  |
| 品目7 | 笛针 | 眼用笛针23G、25G（头部带硅胶） |  |
| 品目8 | 垫板 | 空心左式，空心右式，14mm |  |
| 品目9 | 儿童用玻切镜片套包 | 含平凹镜、双凹镜、30°圆棱镜、圆棱状双凹镜、50°圆棱镜、镜片固定环 |  |
| 品目10 | 锋线结扎镊 | 1\*2齿，0.3mm |  |
| 品目11 | 巩膜剥离子 | 双头，4mm |  |
| 品目12 | 巩膜顶压器 | 双头，6mm宽条状，0.5mm泪滴状，全长133mm |  |
| 品目13 | 巩膜咬切器 | 直径1.0mm，全长125mm |  |
| 品目14 | 硅胶消毒盒 | 耐高温，长200mm＊宽110mm＊高27mm；长285mm＊宽180mm＊高45mm；长158\*宽89mm＊高27mm；长192\*宽58mm＊高27mm |  |
| 品目15 | 睑板夹 | 翻眼镊（左式）、翻眼镊（右式），28mm |  |
| 品目16 | 睑板腺囊肿镊 | 24mm大；20mm中，9mm小 |  |
| 品目17 | 睑板腺囊肿镊 | 按摩镊，3.5mm＊3.0mm |  |
| 品目18 | 角膜剪 | 一体式弯钝头，刃长15mm,全长116mm |  |
| 品目19 | 角膜异物钩 | 直，1.7mm |  |
| 品目20 | 角膜异物钩 | 弯，1.7mm |  |
| 品目21 | 结膜剪 | 弯尖，刃长20mm，全长85mm |  |
| 品目22 | 结膜镊 | 直唇头齿、齿距0.5mm、全长100mm |  |
| 品目23 | 结扎镊 | 爱迪生镊,头宽 0.5mm1x2齿 |  |
| 品目24 | 结扎镊 | 爱迪生镊,头宽1.0mm，1\*2齿 |  |
| 品目25 | 睫毛镊 | 圆头，2mm |  |
| 品目26 | 睫毛镊 | 7mm，全长110mm |  |
| 品目27 | 巾钳 | 布巾钳 11cm |  |
| 品目28 | 金柄持针器 | 眼用持针器（大号）长12.5cm |  |
| 品目29 | 晶体定位勾 | T型头，0.2mm |  |
| 品目30 | 晶体线环 | 冲洗式5X7，冲洗式3\*8 |  |
| 品目31 | 晶体植入镊 | 圆头，5mm |  |
| 品目32 | 开睑器 | 各规格分项报价 |  |
| 品目33 | 泪道探针 | 各规格分项报价 |  |
| 品目34 | 泪点扩张器 | 长锥、中锥、短锥 |  |
| 品目35 | 泪囊牵开器 | 3\*3 |  |
| 品目36 | 膜状内障剪 | 弯尖，刃长16mm |  |
| 品目37 | 劈核刀 | 碎核刀，角形，13mm |  |
| 品目38 | 视网膜镊 | 各规格分项报价 |  |
| 品目39 | 受水器 | 85mm＊140mm＊100mm |  |
| 品目40 | 眼睑板 | 18mm，22mm |  |
| 品目41 | 撕囊镊 | 哈夫式弧形15mm |  |
| 品目42 | 头戴放大镜 | 4倍 |  |
| 品目43 | 蚊氏止血钳 | 弯，长12.5cm |  |
| 品目44 | 蚊氏止血钳 | 直，长10cm |  |
| 品目45 | 蚊式止血钳 | 直，长12.5cm |  |
| 品目46 | 无齿镊 | 直平台长，头宽0.3mm |  |
| 品目47 | 洗眼壶 | 100mm＊86mm＊90mm |  |
| 品目48 | 系线镊 | 直平台长，头宽0.3mm |  |
| 品目49 | 显微持针钳 | 7圆柄弯头，全长134mm，眼用 |  |
| 品目50 | 显微虹膜拉勾 | 0.2mm，1盒5支装，PMMA材质，全长13mm |  |
| 品目51 | 显微斜视镊 | 右，带锁 |  |
| 品目52 | 显微斜视镊 | 左，带锁 |  |
| 品目53 | 显微眼内视网膜镊 | 无损伤，23G/25G |  |
| 品目54 | 显微眼用钩具 | 视网膜刷 |  |
| 品目55 | 显微眼用剪 | 维纳斯剪，弯尖，13mm |  |
| 品目56 | 显微眼用镊 | 斜视镊，长12.5cm |  |
| 品目57 | 显微有齿镊 | 0.3mm，1x2齿 |  |
| 品目58 | 显微止血夹 | 止血器，啄木鸟式，5mm＊7mm，8mm |  |
| 品目59 | 消毒盒 | 不锈钢、235＊150\*34mm |  |
| 品目60 | 消毒盒 | 显微虹膜拉钩专用，30\*21mm |  |
| 品目61 | 小梁剪 | 微弯，12mm |  |
| 品目62 | 小梁剪 | 直尖、刃长12mm、全长120mm |  |
| 品目63 | 小梁剪 | 弯尖、刃长12mm、全长120mm |  |
| 品目64 | 小梁切开器 | 全长58mm，带弧形标记 |  |
| 品目65 | 斜视勾 | 各规格分项报价 |  |
| 品目66 | 新型宝石手术刀 | 月型隧道刀2.8\*0.25mm |  |
| 品目67 | 新型宝石手术刀 | 弯头穿刺刀2.8\*0.2mm＊60º，3.0＊0.2mm＊60º，3.2\*0.2mm＊60º |  |
| 品目68 | 新型宝石手术刀 | 双面刃切口刀1.0\*0.2mm＊45° |  |
| 品目69 | 血管钳 | 弯，长12.5cm |  |
| 品目70 | 眼睑板 | 双头片铲(眼睑板) |  |
| 品目71 | 眼睑拉勾 | 各规格分项报价 |  |
| 品目72 | 眼科镊 | 眼用镊，直1\*2齿，弯尖 |  |
| 品目73 | 眼科普通持针钳 | 直头长短柄，10mm |  |
| 品目74 | 眼科手术刀 | 角巩膜穿刺刀15度 |  |
| 品目75 | 眼科手术刀 | 隧道刀，刀宽2.2mm |  |
| 品目76 | 眼科手术刀 | 裂隙穿刺刀，刀款3.2mm，3mm，2.8mm，2.2mm，1.8mm |  |
| 品目77 | 眼科手术辅助用钩 | 超声乳化调节杆，南氏勾头部1.8mm、1.6mm |  |
| 品目78 | 眼内膜铲 | 双头虹膜恢复器，0.5mm，1.2mm |  |
| 品目79 | 眼内膜钩(眼深部拉勾) | 扁， 双头 |  |
| 品目80 | 眼内吸铁器 | 直径0.9mm |  |
| 品目81 | 眼内吸铁器 | 组合式 |  |
| 品目82 | 眼内异物镊 | 眼内异物镊（二爪） |  |
| 品目83 | 眼内异物镊 | 眼内异物镊（三爪） |  |
| 品目84 | 眼球固定球 | 18mm |  |
| 品目85 | 眼球固定球 | 20mm |  |
| 品目86 | 眼球固定球 | 22mm |  |
| 品目87 | 眼球摘出剪 | 中弯 |  |
| 品目88 | 眼球摘出剪 | 大弯 |  |
| 品目89 | 眼用测量尺 | 斜视器，测距尺弯；测距尺直 |  |
| 品目90 | 眼用持针钳 | （小号）长10cm |  |
| 品目91 | 眼用持针钳 | 艾利斯钳，长16cm |  |
| 品目92 | 眼用刮匙 | 睑板腺囊肿锐匙，3.5mm大；2.5mm中；1.5mm小 |  |
| 品目93 | 眼用剪 | 弯尖，刃长30mm，全长100mm |  |
| 品目94 | 眼用剪 | 直尖，刃长30mm，全长100mm |  |
| 品目95 | 眼用镊（枪状镊） | 枪状镊 |  |
| 品目96 | 眼罩 | 测量视力用遮眼棒，63\*52mm，全长200mm |  |
| 品目97 | 咬骨钳 | 3mm |  |
| 品目98 | 有齿镊 | 1\*2齿，0.3mm |  |
| 品目99 | 有齿镊 | 直、1x2唇头钩、全长100mm |  |
| 品目100 | 注水圈套 | 冲洗式5X7 |  |
| 品目101 | 注吸冲洗器 | 双管8号针，0.35mm |  |
| 品目102 | 注吸器手柄 | I/A手柄式超乳注吸器，弯头 |  |
| 品目103 | 注吸器手柄 | I/A手柄式超乳注吸器，吸水式 |  |
| 品目104 | 左右翻眼镊 | 翻眼镊（左式） |  |
| 品目105 | 左右翻眼镊 | 翻眼镊（右式） |  |

**说明：**

**1、开标时需提供样品。**

**2、各规格型号分项报价。**