**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 器械名称 | 参数及技术要求 | 备注 |
| **01包** | **眼科手术器械** | 　 | 　 |
| 品目1 | 板式开睑器 | 开睑器 | 　 |
| 品目2 | 波切镜片套包 | 含平凹镜、凹凸放大镜、广视场镜、双凹镜、20度圆棱镜、30度圆棱镜、圆棱状双凹镜、50度圆棱镜、镜片固定环、镜片固定环（双脚）、镜片固定镊 | 　 |
| 品目3 | 不锈钢消毒盒 | 镜片消毒专用，直径94mm\*36mm | 　 |
| 品目4 | 布巾钳 | 11cm | 　 |
| 品目5 | 持针器 | 眼用持针器（大号）长12.5cm | 　 |
| 品目6 | 刀柄 | 眼科手术刀柄 3号 | 　 |
| 品目7 | 笛针 | 眼用笛针23G、25G（头部不带硅胶） | 　 |
| 品目8 | 笛针 | 眼用笛针23G、25G（头部带硅胶） | 　 |
| 品目9 | 垫板 | 空心左式，空心右式，14mm | 　 |
| 品目10 | 儿童用玻切镜片套包 | 含平凹镜、双凹镜、30°圆棱镜、圆棱状双凹镜、50°圆棱镜、镜片固定环 | 　 |
| 品目11 | 非接触全视网膜镜 | 可消毒，术中用 | 　 |
| 品目12 | 锋线结扎镊 | 1\*2齿，0.3mm | 　 |
| 品目13 | 钢尺 | 20cm | 　 |
| 品目14 | 巩膜剥离子 | 双头，4mm | 　 |
| 品目15 | 巩膜顶压器 | 双头，6mm宽条状，0.5mm泪滴状，全长133mm | 　 |
| 品目16 | 巩膜咬切器 | 直径1.0mm，全长125mm | 　 |
| 品目17 | 硅胶消毒盒 | 耐高温，长200mm＊宽110mm＊高27mm；长285mm＊宽180mm＊高45mm；长158\*宽89mm＊高27mm；长192\*宽58mm＊高27mm | 　 |
| 品目18 | 睑板夹 | 翻眼镊（左式）、翻眼镊（右式），28mm | 　 |
| 品目19 | 睑板腺囊肿镊 | 24mm大；20mm中，9mm小 | 　 |
| 品目20 | 睑板腺囊肿镊 | 按摩镊，3.5mm＊3.0mm | 　 |
| 品目21 | 角膜剪 | 一体式弯钝头，刃长15mm,全长116mm | 　 |
| 品目22 | 角膜异物钩 | 直，1.7mm | 　 |
| 品目23 | 角膜异物钩 | 弯，1.7mm | 　 |
| 品目24 | 结膜剪 | 弯尖，刃长20mm，全长85mm | 　 |
| 品目25 | 结膜镊 | 直唇头齿、齿距0.5mm、全长100mm | 　 |
| 品目26 | 结扎镊 | 爱迪生镊,头宽 0.5mm1x2齿 | 　 |
| 品目27 | 结扎镊 | 爱迪生镊,头宽1.0mm，1\*2齿 | 　 |
| 品目28 | 睫毛镊 | 圆头，2mm | 　 |
| 品目29 | 睫毛镊 | 7mm，全长110mm | 　 |
| 品目30 | 巾钳 | 布巾钳 11cm | 　 |
| 品目31 | 金柄持针器 | 眼用持针器（大号）长12.5cm | 　 |
| 品目32 | 晶体定位勾 | T型头，0.2mm | 　 |
| 品目33 | 晶体线环 | 冲洗式5X7，冲洗式3\*8 | 　 |
| 品目34 | 晶体植入镊 | 圆头，5mm | 　 |
| 品目35 | 开睑器 | 各规格分项报价 | 　 |
| 品目36 | 泪道探针 | 各规格分项报价 | 　 |
| 品目37 | 泪点扩张器 | 长锥、中锥、短锥 | 　 |
| 品目38 | 泪囊牵开器 | 3\*3 | 　 |
| 品目39 | 膜状内障剪 | 弯尖，刃长16mm | 　 |
| 品目40 | 劈核刀 | 碎核刀，角形，13mm | 　 |
| 品目41 | 视网膜镊 | 各规格分项报价 | 　 |
| 品目42 | 受水器 | 85mm＊140mm＊100mm | 　 |
| 品目43 | 眼睑板 | 18mm，22mm | 　 |
| 品目44 | 撕囊镊 | 哈夫式弧形15mm | 　 |
| 品目45 | 头戴放大镜 | 4倍 | 　 |
| 品目46 | 蚊氏止血钳 | 弯，长12.5cm | 　 |
| 品目47 | 蚊氏止血钳 | 直，长10cm | 　 |
| 品目48 | 蚊式止血钳 | 直，长12.5cm | 　 |
| 品目49 | 无齿镊 | 直平台长，头宽0.3mm | 　 |
| 品目50 | 洗眼壶 | 100mm＊86mm＊90mm | 　 |
| 品目51 | 系线镊 | 直平台长，头宽0.3mm | 　 |
| 品目52 | 显微持针钳 | 7圆柄弯头，全长134mm，眼用 | 　 |
| 品目53 | 显微虹膜拉勾 | 0.2mm，1盒5支装，PMMA材质，全长13mm | 　 |
| 品目54 | 显微斜视镊 | 右，带锁 | 　 |
| 品目55 | 显微斜视镊 | 左，带锁 | 　 |
| 品目56 | 显微眼内视网膜镊 | 无损伤，23G/25G | 　 |
| 品目57 | 显微眼用钩具 | 视网膜刷 | 　 |
| 品目58 | 显微眼用剪 | 维纳斯剪，弯尖，13mm | 　 |
| 品目59 | 显微眼用镊 | 斜视镊，长12.5cm | 　 |
| 品目60 | 显微有齿镊 | 0.3mm，1x2齿 | 　 |
| 品目61 | 显微止血夹 | 止血器，啄木鸟式，5mm＊7mm，8mm | 　 |
| 品目62 | 消毒盒 | 不锈钢、235＊150\*34mm | 　 |
| 品目63 | 消毒盒 | 显微虹膜拉钩专用，30\*21mm | 　 |
| 品目64 | 小梁剪 | 微弯，12mm | 　 |
| 品目65 | 小梁剪 | 直尖、刃长12mm、全长120mm | 　 |
| 品目66 | 小梁剪 | 弯尖、刃长12mm、全长120mm | 　 |
| 品目67 | 小梁切开器 | 全长58mm，带弧形标记 | 　 |
| 品目68 | 斜视勾 | 各规格分项报价 | 　 |
| 品目69 | 新型宝石手术刀 | 月型隧道刀2.8\*0.25mm  | 　 |
| 品目70 | 新型宝石手术刀 | 弯头穿刺刀2.8\*0.2mm＊60º，3.0＊0.2mm＊60º，3.2\*0.2mm＊60º | 　 |
| 品目71 | 新型宝石手术刀 | 双面刃切口刀1.0\*0.2mm＊45° | 　 |
| 品目72 | 血管钳 | 弯，长12.5cm | 　 |
| 品目73 | 眼睑板 | 双头片铲(眼睑板) | 　 |
| 品目74 | 眼睑拉勾 | 各规格分项报价 | 　 |
| 品目75 | 眼科镊 | 眼用镊，直1\*2齿，弯尖 | 　 |
| 品目76 | 眼科普通持针钳 | 直头长短柄，10mm | 　 |
| 品目77 | 眼科手术刀 | 角巩膜穿刺刀15度 | 　 |
| 品目78 | 眼科手术刀 | 隧道刀，刀宽2.2mm | 　 |
| 品目79 | 眼科手术刀 | 裂隙穿刺刀，刀款3.2mm，3mm，2.8mm，2.2mm，1.8mm | 　 |
| 品目80 | 眼科手术辅助用钩 | 超声乳化调节杆，南氏勾头部1.8mm、1.6mm | 　 |
| 品目81 | 眼内膜铲 | 双头虹膜恢复器，0.5mm，1.2mm | 　 |
| 品目82 | 眼内膜钩(眼深部拉勾) | 扁， 双头 | 　 |
| 品目83 | 眼内吸铁器 | 直径0.9mm | 　 |
| 品目84 | 眼内吸铁器 | 组合式 | 　 |
| 品目85 | 眼内异物镊 | 眼内异物镊（二爪） | 　 |
| 品目86 | 眼内异物镊 | 眼内异物镊（三爪） | 　 |
| 品目87 | 眼球固定球 | 18mm | 　 |
| 品目88 | 眼球固定球 | 20mm | 　 |
| 品目89 | 眼球固定球 | 22mm | 　 |
| 品目90 | 眼球摘出剪 | 中弯 | 　 |
| 品目91 | 眼球摘出剪 | 大弯 | 　 |
| 品目92 | 眼用测量尺 | 斜视器，测距尺弯；测距尺直 | 　 |
| 品目93 | 眼用持针钳 | （小号）长10cm | 　 |
| 品目94 | 眼用持针钳 | 艾利斯钳，长16cm | 　 |
| 品目95 | 眼用刮匙 | 睑板腺囊肿锐匙，3.5mm大；2.5mm中；1.5mm小 | 　 |
| 品目96 | 眼用剪 | 弯尖，刃长30mm，全长100mm | 　 |
| 品目97 | 眼用剪 | 直尖，刃长30mm，全长100mm | 　 |
| 品目98 | 眼用镊（枪状镊） | 枪状镊 | 　 |
| 品目99 | 眼罩 | 测量视力用遮眼棒，63\*52mm，全长200mm | 　 |
| 品目100 | 咬骨钳 | 3mm | 　 |
| 品目101 | 有齿镊 | 1\*2齿，0.3mm | 　 |
| 品目102 | 有齿镊 | 直、1x2唇头钩、全长100mm | 　 |
| 品目103 | 注水圈套 | 冲洗式5X7 | 　 |
| 品目104 | 注吸冲洗器 | 双管8号针，0.35mm | 　 |
| 品目105 | 注吸器手柄 | I/A手柄式超乳注吸器，弯头 | 　 |
| 品目106 | 注吸器手柄 | I/A手柄式超乳注吸器，吸水式 | 　 |
| 品目107 | 左右翻眼镊 | 翻眼镊（左式） | 　 |
| 品目108 | 左右翻眼镊 | 翻眼镊（右式） | 　 |
|  |  |  |  |
| **02包** | **国产手术器械** | 　 | 　 |
| 品目1 | DAVIS开口器 | 有麻醉气管插管通道 | 　 |
| 品目2  | D型刀 | 　 | 　 |
| 品目3 | Langstar拉钩 | 　 | 　 |
| 品目4 | L型乳房拉钩 | 　 | 　 |
| 品目5 | PTFE置放钳 | 　 | 　 |
| 品目6 | S拉钩 | 深部拉钩（大、中各2） | 　 |
| 品目7 | T型管插入器 | 可拆卸，用于长6mm、9mm、12mm的T型管 | 　 |
| 品目8 | T型快换手柄 | 100 | 　 |
| 品目9 | X线摄影尺 | 300 | 　 |
| 品目10 | 鞍隔刀 | 230×2 | 　 |
| 品目11 | 鞍隔刀 | 230×4 | 　 |
| 品目12 | 凹凸齿止血夹 | 110，左弯 | 　 |
| 品目13 | 凹凸齿止血夹 | 110，右弯 | 　 |
| 品目14 | 拔头器 | 　 | 　 |
| 品目15 | 拔牙钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目16 | 半圆骨凿 | 120\*4 | 　 |
| 品目17 | 半圆形托臼骨凿 | 　 | 　 |
| 品目18 | 半月板刀 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目19 | 薄剥离钩 | 160×R6×10，锐 | 　 |
| 品目20 | 薄型骨刀 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目21 | 薄型骨刀 | 手指用，各规格分别报价 | 　 |
| 品目22 | 鼻骨膜剥离器 | 200\*4.5\*4.5 双头 弯 | 　 |
| 品目23 | 鼻骨膜剥离器 | 180\*4.2 弯 单头 | 　 |
| 品目24 | 鼻刮匙 | 　 | 　 |
| 品目25 | 鼻镜 | 　 | 　 |
| 品目26 | 鼻腔活切钳 | 　 | 　 |
| 品目27 | 鼻腔活切钳（鼻取样钳） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目28 | 鼻腔拉钩 | 160 双钩 球头 | 　 |
| 品目29 | 鼻腔息肉钳 | 　 | 　 |
| 品目30 | 鼻粘膜刀 | 170 直 单头圆 | 　 |
| 品目31 | 鼻中隔剥离子 | 　 | 　 |
| 品目32 | 鼻中隔旋转刀 | 　 | 　 |
| 品目33 | 扁桃体剥离子 | 　 | 　 |
| 品目34 | 侧弯尖球头脑膜剪 | 150 | 　 |
| 品目35 | 测深器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目36 | 产钳 | 　 | 　 |
| 品目37 | 肠钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目38 | 持骨器 | 　 | 　 |
| 品目39 | 持针器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目40 | 抽脂针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目41 | 穿刺牵引悬吊针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目42 | 创口钩 | 钝、扁柄、三爪、210\*35 | 　 |
| 品目43 | 垂体窥镜 | 70×8，无齿，双外翻 | 　 |
| 品目44 | 垂体窥镜 | 80×11，无齿，双外翻 | 　 |
| 品目45 | 垂体窥镜 | 90×11，无齿，双外翻 | 　 |
| 品目46 | 捶骨器 | 210\*Φ8 | 　 |
| 品目47 | 唇夹 | 80\*50 左角弯 右角弯 | 　 |
| 品目48 | 大胸撑 | 　 | 　 |
| 品目49 | 大直角 | 全齿角弯、240mm | 　 |
| 品目50 | 带钩带槽神经剥离子 | 240\*5\*Φ0.8 | 　 |
| 品目51 | 带尖复位钳 | 190 | 　 |
| 品目52 | 带吸引控制吸引手柄 | 　 | 　 |
| 品目53 | 单臂固定夹 | 　 | 　 |
| 品目54 | 单侧椎板牵开器 | 180×60×20，左板右钩 | 　 |
| 品目55 | 单侧椎板牵开器 | 200×15×18，左钩右板 | 　 |
| 品目56 | 单齿皮肤拉钩 | 130 | 　 |
| 品目57 | 单钩乳突牵开器 | 170×9，单钩，弯型 | 　 |
| 品目58 | 单关节咬骨剪 | 　 | 　 |
| 品目59 | 单头骨锉 | 大中小 | 　 |
| 品目60 | 胆道刮匙 | 　 | 　 |
| 品目61 | 胆道取石钳 | 　 | 　 |
| 品目62 | 胆道探杆 | 　 | 　 |
| 品目63 | 胆道探子 | 　 | 　 |
| 品目64 | 弹簧头皮拉钩 | 200，钝钩 | 　 |
| 品目65 | 弹簧头皮拉钩 | 200，锐钩 | 　 |
| 品目66 | 刀柄 | 普通，各规格分别报价 | 　 |
| 品目67 | 刀柄 | 口腔科专用，各规格分别报价 | 　 |
| 品目68 | 刀柄（带刻度） | 3# | 　 |
| 品目69 | 导向器（护套、钻套） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目70 | 电刀笔 | 整形小头 | 　 |
| 品目71 | 电钻 | 　 | 　 |
| 品目72 | 耵聍钩 | 　 | 　 |
| 品目73 | 断钉拔出钳 | 200，夹持H3-5 | 　 |
| 品目74 | 额面部剥离器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目75 | 腭裂剥离子 | 　 | 　 |
| 品目76 | 耳膜切开刀 | 　 | 　 |
| 品目77 | 分割锯 | 　 | 　 |
| 品目78 | 分离结扎钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目79 | 分离钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目80 | 腹壁拉钩 | 230\*68\*48mm | 　 |
| 品目81 | 腹腔拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目82 | 钢板折弯器 | 　 | 　 |
| 品目83 | 钢尺 | 　 | 　 |
| 品目84 | 钢丝剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目85 | 钢丝钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目86 | 钢丝引导器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目87 | 弓形手摇钻 | 　 | 　 |
| 品目88 | 宫颈扩张器 | 　 | 　 |
| 品目89 | 宫颈钳 | 250mm、侧弯 | 　 |
| 品目90 | 骨板折弯器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目91 | 骨剥 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目92 | 骨锤 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目93 | 骨锉 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目94 | 骨刀 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目95 | 骨刮匙 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目96 | 骨刮匙（铝合金柄） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目97 | 骨科电钻 | 　 | 　 |
| 品目98 | 骨盆拉钩 | 　 | 　 |
| 品目99 | 骨掀 | 255\*64\*24 | 　 |
| 品目100 | 骨凿 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目101 | 骨凿方柄 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目102 | 骨钻 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目103 | 刮匙 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目104 | 恒负压手动吸脂器 | 30ml | 　 |
| 品目105 | 横向分割刀 | 　 | 　 |
| 品目106 | 喉息肉钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目107 | 喉异物钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目108 | 后颅凹撑开器 | 180×24，活动式4×3钩 | 　 |
| 品目109 | 虎头柯氏剪 | 200\*Φ2 | 　 |
| 品目110 | 滑车钳 | 150 | 　 |
| 品目111 | 换柄式U型上钉器 | 90×R2.5×11 | 　 |
| 品目112 | 换柄式断钉拔出（取出）器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目113 | 换柄式铰刀 | 150，三角刃长20 | 　 |
| 品目114 | 换柄式空心钻 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目115 | 换柄式六角打滑旋出器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目116 | 换柄式六角起子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目117 | 换柄式梅花起子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目118 | 换柄式取钉环钻 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目119 | 换柄式十字起子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目120 | 换柄式四方起子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目121 | 换柄式一字起子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目122 | 簧式持针钳 | 140、直 | 　 |
| 品目123 | 簧式显微持针钳 | 210，直，自锁 | 　 |
| 品目124 | 簧式显微持针钳 | 210，弯，自锁 | 　 |
| 品目125 | 霍夫曼拉钩 | 　 | 　 |
| 品目126 | 霍夫曼拉钩尖头 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目127 | 肌腱拉钩 | 130、钩Φ1\*8 | 　 |
| 品目128 | 肌腱上层分离器 | 170\*3.5 | 　 |
| 品目129 | 肌腱下层分离器 | 170\*3.5 | 　 |
| 品目130 | 脊椎深部牵开器 | 280\*60、活动式5\*6钩、活动带齿 | 　 |
| 品目131 | 甲状腺拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目132 | 尖骨撬 | 大中小 | 　 |
| 品目133 | 间接喉镜 | 　 | 　 |
| 品目134 | 剪刀（腭裂剪） | 腭裂剪 | 　 |
| 品目135 | 截骨刀 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目136 | 截骨刀六角柄 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目137 | 巾钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目138 | 金属导尿管 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目139 | 精细持针钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目140 | 精细剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目141 | 精细蚊式止血钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目142 | 精细无齿镊 | 200，直型 | 　 |
| 品目143 | 精细无齿镊 | 200，弯型 | 　 |
| 品目144 | 精细组织剪 | 镶片精细剪各规格分别报价 | 　 |
| 品目145 | 颈椎S型拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目146 | 颈椎牵开器 | 包含牵开器、牵开螺钉及上钉器 | 　 |
| 品目147 | 九齿荷包钳 | 　 | 　 |
| 品目148 | 圧肠板 | 　 | 　 |
| 品目149 | 举宫器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目150 | 柯氏剪 | 205\*Φ3.5、圆头 | 　 |
| 品目151 | 空心钻 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目152 | 口腔开口器 | 框式 | 　 |
| 品目153 | 口腔拉钩 | 　 | 　 |
| 品目154 | 库克钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目155 | 髋臼拉钩 | 　 | 　 |
| 品目156 | 窥鼻镜 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目157 | 窥阴器 | 双翼阴道手术扩张器 | 　 |
| 品目158 | 阑尾钳 | 200mm | 　 |
| 品目159 | 六角起子（内六角螺丝刀、内六方改锥） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目160 | 隆鼻导引器 | 　 | 　 |
| 品目161 | 颅骨骨撬 | 190 | 　 |
| 品目162 | 颅骨牵开器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目163 | 颅骨咬骨钳 | 200 | 　 |
| 品目164 | 颅骨钻孔保护钳 | 180 | 　 |
| 品目165 | 卵圆钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目166 | 螺钉打滑器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目167 | 螺钉夹持器（钳） | H3.5-4.5 | 　 |
| 品目168 | 螺旋注射器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目169 | 埋头钻 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目170 | 梅氏剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目171 | 木柄骨刀 | 220-260\*8 | 　 |
| 品目172 | 脑部枪形解剖镊 | 200 | 　 |
| 品目173 | 脑部直形解剖镊 | 200 | 　 |
| 品目174 | 脑膜剥离器 | 240 | 　 |
| 品目175 | 脑膜剪 | 200 ， 弯 | 　 |
| 品目176 | 脑膜镊 | 200×1×2；200×2×3 | 　 |
| 品目177 | 脑膜挑针 | 150，锐 | 　 |
| 品目178 | 脑室穿刺针 | 90×1.8 | 　 |
| 品目179 | 脑吸引管 | 200×∅4，直 | 　 |
| 品目180 | 脑吸引管 | 200×∅6，直 | 　 |
| 品目181 | 脑吸引管 | 200×∅2，直 | 　 |
| 品目182 | 脑吸引管 | 240×∅1.5，直 | 　 |
| 品目183 | 脑吸引管 | 240×∅2.5，直 | 　 |
| 品目184 | 脑吸引管 | 240×∅4.5，直 | 　 |
| 品目185 | 脑吸引管 | 260×∅2，直 | 　 |
| 品目186 | 脑吸引管 | 260×∅3，直 | 　 |
| 品目187 | 脑吸引管 | 260×∅4，直 | 　 |
| 品目188 | 脑吸引管 | 260×∅5，直 | 　 |
| 品目189 | 脑吸引管（可控） | 270×∅1.5，270×∅2，，带套 | 　 |
| 品目190 | 脑吸引管（柔性） | 260×∅2，260×∅3，260×∅5，斜口 | 　 |
| 品目191 | 脑压板 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目192 | 脑自固定牵开器 | 90×60 | 　 |
| 品目193 | 尿道扩张器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目194 | 膀胱拉钩 | 　 | 　 |
| 品目195 | 膀胱取石钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目196 | 皮肤拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目197 | 皮下钝拉钩 | 170 | 　 |
| 品目198 | 脾蒂钳 | 　 | 　 |
| 品目199 | 平骨撬 | 大中小 | 　 |
| 品目200 | 平骨凿 | 150\*2 平刃 | 　 |
| 品目201 | 平骨凿 | 200×3，枪形 | 　 |
| 品目202 | 剖腹产切口钳 | 直，开口 | 　 |
| 品目203 | 气管镜 | 　 | 　 |
| 品目204 | 枪钳 | 　 | 　 |
| 品目205 | 枪形精细无齿镊 | 200 | 　 |
| 品目206 | 枪形精细组织钳 | 180×3，直头 | 　 |
| 品目207 | 枪形精细组织钳 | 165×1.7 | 　 |
| 品目208 | 枪状垂体瘤镊 | 240×4，直头 | 　 |
| 品目209 | 枪状垂体瘤镊 | 240×5，直头 | 　 |
| 品目210 | 枪状垂体瘤镊 | 240×2，直头 | 　 |
| 品目211 | 枪状垂体瘤镊 | 240×3，直头 | 　 |
| 品目212 | 枪状簧式组织剪 | 240，尖直 | 　 |
| 品目213 | 枪状簧式组织剪 | 240，尖弯 | 　 |
| 品目214 | 枪状镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目215 | 枪状显微镊 | 240×0.9，有齿 | 　 |
| 品目216 | 球头探针 | 180 | 　 |
| 品目217 | 取环钩 | 宫内节育器取环钩、280mm | 　 |
| 品目218 | 取石钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目219 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×∅3，上弯 | 　 |
| 品目220 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×∅4，上弯 | 　 |
| 品目221 | 乳房剥离子 | 双球式、铲式 | 　 |
| 品目222 | 乳房拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目223 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 　 |
| 品目224 | 乳突牵开器 | 138×18，活动3×4钩 | 　 |
| 品目225 | 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 　 |
| 品目226 | 软轴牵开器 | 450×∅9.5 | 　 |
| 品目227 | 三叶肛门镜 | 　 | 　 |
| 品目228 | 三爪复位钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目229 | 沙氏钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目230 | 上环叉 | 宫内节育器放置叉、280mm | 　 |
| 品目231 | 上弯垂体瘤镊 | 240×4 | 　 |
| 品目232 | 深部肝脏拉钩 | 　 | 　 |
| 品目233 | 深部拉钩 | 170\*8 | 　 |
| 品目234 | 神经剥离器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目235 | 神经剥离子 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目236 | 神经根拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目237 | 肾蒂钳（一套） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目238 | 肾窦拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目239 | 肾石钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目240 | 肾盂拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目241 | 狮口钳 | 　 | 　 |
| 品目242 | 手术剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目243 | 手摇骨钻 | 夹Φ0.3～4mm | 　 |
| 品目244 | 输精管钩 | 　 | 　 |
| 品目245 | 输卵管提取钩 | 　 | 　 |
| 品目246 | 输尿管夹持钳 | 　 | 　 |
| 品目247 | 输尿管拉钩 | 　 | 　 |
| 品目248 | 鼠齿钳 | 　 | 　 |
| 品目249 | 双臂固定夹 | 　 | 　 |
| 品目250 | 双齿皮肤拉钩 | 130 | 　 |
| 品目251 | 双关节咬骨钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目252 | 双球拉钩 | 　 | 　 |
| 品目253 | 双头导钻（插入导钻） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目254 | 双头骨锉 | 大中小 | 　 |
| 品目255 | 双头骨刮匙 | 160\*Φ2/3 | 　 |
| 品目256 | 双头骨膜剥离器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目257 | 双头锐刮匙 | 160 | 　 |
| 品目258 | 双头指骨起子 | 185 | 　 |
| 品目259 | 丝锥 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目260 | 送头器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目261 | 髓核钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目262 | 髓核钳（握柄式） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目263 | 髓核凿（骨刀） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目264 | 探针 | 弯、320mm | 　 |
| 品目265 | 特快组织剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目266 | 头镜 | 头圈尺寸可调节 | 　 |
| 品目267 | 头皮夹钳 | 160 | 　 |
| 品目268 | 头皮夹置放钳 | 　 | 　 |
| 品目269 | 头皮拉钩 | 90×15 | 　 |
| 品目270 | 头皮拉钩 | 45×13.5，钝 | 　 |
| 品目271 | 托骨板 | 　 | 　 |
| 品目272 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 220×5 | 　 |
| 品目273 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 220×10 | 　 |
| 品目274 | 蚊氏钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目275 | 无齿镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目276 | 无损伤镊 | 200\*2 | 　 |
| 品目277 | 无损伤艾力斯 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目278 | 无损伤镊 | 180×1.2 | 　 |
| 品目279 | 无损伤镊 | 180×1.8 | 　 |
| 品目280 | 无损伤组织钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目281 | 无牙血管镊 | 　 | 　 |
| 品目282 | 吸头 | 含通条 | 　 |
| 品目283 | 吸引导管 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目284 | 吸引管 | 直径3 | 　 |
| 品目285 | 吸引器 | 　 | 　 |
| 品目286 | 下弯垂体瘤镊 | 240×2 | 　 |
| 品目287 | 显微持针钳 | 225，弯头 | 　 |
| 品目288 | 显微持针钳 | 180×0.3，弯头，镶金刚砂 | 　 |
| 品目289 | 显微持针钳 | 150×0.3，弯头，镶金刚砂 | 　 |
| 品目290 | 显微钩 | 130、钩Φ0.7\*4 | 　 |
| 品目291 | 显微剪 | 180，角弯45º | 　 |
| 品目292 | 显微镊 | 180×0.3，角弯45º，镶金刚砂 | 　 |
| 品目293 | 显微镊 | 180×0.3，弯头 | 　 |
| 品目294 | 显微镊 | 180×0.3，直头 | 　 |
| 品目295 | 显微镊 | 180×∅1，环形，镶金刚砂 | 　 |
| 品目296 | 显微镊 | 180×0.6，直，平台 | 　 |
| 品目297 | 显微镊 | 180×∅1，环形 | 　 |
| 品目298 | 显微镊 | 140×0.3，角弯45º，镶金刚砂 | 　 |
| 品目299 | 显微镊 | 150×0.3，弯头 | 　 |
| 品目300 | 显微镊 | 150×0.3，直头 | 　 |
| 品目301 | 显微镊 | 150×∅1，环形，镶金刚砂 | 　 |
| 品目302 | 显微手术刀 | 240×6×24º | 　 |
| 品目303 | 线剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目304 | 线锯导引板 | 340 | 　 |
| 品目305 | 线锯手把 | 　 | 　 |
| 品目306 | 镶片持针器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目307 | 消毒支架 | 220 | 　 |
| 品目308 | 小创口牵开器 | 50、3\*3钩 | 　 |
| 品目309 | 小腹腔拉钩 | 　 | 　 |
| 品目310 | 小切口除皱悬吊针 | 　 | 　 |
| 品目311 | 小沙式钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目312 | 小肾蒂钳 | 220\*5、头圆弯R15\*25、带竖槽柄弯 | 　 |
| 品目313 | 小胸撑 | 　 | 　 |
| 品目314 | 小直角 | 200mm | 　 |
| 品目315 | 斜头阻血夹 | 20 | 　 |
| 品目316 | 心脏手术剪 | 180×45º | 　 |
| 品目317 | 心脏手术剪 | 180×60º | 　 |
| 品目318 | 胸撑 | 　 | 　 |
| 品目319 | 血管分离钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目320 | 血管镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目321 | 血管钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目322 | 压肠板 | 　 | 　 |
| 品目323 | 眼袋拉钩 | 　 | 　 |
| 品目324 | 眼睑拉钩 | 140\*7 | 　 |
| 品目325 | 眼科剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目326 | 眼科镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目327 | 眼脸板 | 100 | 　 |
| 品目328 | 眼用测量规 | 0-20 直 | 　 |
| 品目329 | 眼用持针钳 | 150 直头 | 　 |
| 品目330 | 眼用剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目331 | 眼用结扎镊 | 85\*6\*0.12 直 1\*2齿 | 　 |
| 品目332 | 眼用镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目333 | 咬骨钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目334 | 药杯 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目335 | 医用镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目336 | 阴道拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目337 | 阴道压板 | 　 | 　 |
| 品目338 | 鹰嘴咬骨钳 | 左侧角40°、220\*4、直头 | 　 |
| 品目339 | 硬质合金钻头 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目340 | 有齿美容镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目341 | 有牙血管镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目342 | 右向精细取瘤钳 | 165×3 | 　 |
| 品目343 | 圆骨刀（铝合金柄） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目344 | 圆规 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目345 | 圆头脑针 | 100×2.5 | 　 |
| 品目346 | 圆弯头脑膜剪 | 180 | 　 |
| 品目347 | 掌上肌腱剥离器 | 220\*6\*4 | 　 |
| 品目348 | 针头 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目349 | 整形镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目350 | 直角分离钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目351 | 直角钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目352 | 直头精细取瘤钳 | 165×3 | 　 |
| 品目353 | 直头阻血夹 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目354 | 直型快换手柄 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目355 | 指骨锉 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目356 | 中心化持股钳（复位钳） | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目357 | 重睑设计器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目358 | 主动脉侧壁钳 | 140×20 双齿 | 　 |
| 品目359 | 主动脉侧壁钳 | 132×32×45º | 　 |
| 品目360 | 主动脉侧壁钳 | 160∅4 | 　 |
| 品目361 | 主动脉侧壁钳 | 190∅6 | 　 |
| 品目362 | 注水针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目363 | 注脂针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目364 | 转换器 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目365 | 转换式咬骨钳 | 165×2×90º | 　 |
| 品目366 | 转换式咬骨钳 | 165×3×90º | 　 |
| 品目367 | 转换式咬骨钳 | 165×2×130º | 　 |
| 品目368 | 转换式咬骨钳 | 165×3×130º | 　 |
| 品目369 | 转换式咬骨钳 | 180×2.5×120º | 　 |
| 品目370 | 转换式咬骨钳 | 180×3×120º | 　 |
| 品目371 | 椎板拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目372 | 椎板牵开器 | 300×45，活动式，5×5，钝钩，直型 | 　 |
| 品目373 | 椎板咬骨钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目374 | 锥形血管冲洗针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目375 | 子宫探针 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目376 | 自助眼袋拉钩 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目377 | 纵向分割刀 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目378 | 组织剪 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目379 | 组织剪（脐带） | 脐带剪 | 　 |
| 品目380 | 组织钳 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目381 | 左向精细取瘤钳 | 165×3 | 　 |
| 品目382 | U形串 | 大、中、小分项报价 | 　 |
| 品目383 | 治疗碗 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目384 | 弯盘 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目385 | 消毒盘 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目386 | 泡镊筒 | 大、中、小分项报价 | 　 |
| 品目387 | 敷料镊 | 各规格分别报价 | 　 |
| 品目388 | 开口器 | 钳式 | 　 |
| 品目389 | 开口器 | 丁字形 | 　 |
| 品目390 | 舌钳 | 　 | 　 |
| 品目391 | 油膏缸 | 大、中、小分项报价 | 　 |

**说明：**

**1、开标时需提供样品。**

**2、各规格型号分项报价。**